# 附件2

# 医疗器械使用单位日常监督检查主要内容（2020年）

# （县及县级以上医院）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织 机构 | 检查是否设立医疗器械质管机构（药械科）？其管理职责是否明确？是否配备专兼职质管人员和验收人员？ |
| 2 | 管理 制度 | 查看是否建立覆盖质量管理全过程（购、存、养、用各环节）的使用质量管理制度？是否建立质量自查制度？是否按要求开展自查并保存年度自查报告？ |
|  |  | 检查是否建立医疗器械使用前质量检查制度、维护维修管理制度？ |
|  |  | 有植入性（介入性）医疗器械的，检查是否按规定建立齐全管理制度？内容是否完整？ |
| 3 | 采购 与 验收 | - 检查采购医疗器械是否实行统一采购？是否有其他部门或者人员自行采购的行为？ |
|  |  | - 检查医院建立的医疗器械供货企业档案，查看供货企业资质是否齐全、有效？是否保存随货同行单底根？合同或质保协议是否齐全？ |
|  |  | - 查看供货企业销售人员身份证、委托书等是否合法、有效？ |
|  |  | - 采购的医疗器械是否收集《医疗器械注册证》（或《医疗器械备案凭证》）、《医疗器械注册登记表》？ |
|  |  | - 购进的医疗器械名称、规格、型号、厂商等是否与注册证批准的一致？是否有合格证明？ |
|  |  | - 检查是否有医疗器械购进质量验收记录，记录内容（项目）是否齐全、完整？保存期限是否符合要求？ |
|  |  | - 随机抽查若干采购（使用）的医疗器械产品，对照验收记录、采购票据、数量，查看是否做到票、账、物相符？是否能有效追溯？ |
|  |  | - 检查采购的第三类医疗器械，是否保存原始资料，信息是否能可追溯性？ |
|  |  | - 随机抽查医疗器械产品，是否有未注册或者备案、无合格证明，以及过期、失效、淘汰的医疗器械？是否按说明书标签要求贮存？ |
| 4 | 储存 与 养护 | 1）检查医疗器械库房，是否分区分类管理？标示是否准确？有无混存、混放情况？ |
|  |  | 2）检查设置的库房是否与品种、数量相适应？“五防”措施是否良好？ |
|  |  | 3）检查库房及各临床科室贮存的产品，是否做到帐、物相符？有效期的医疗器械产品是否按品种和批次分开存放？ |
|  |  | 4）抽查产品，对温度湿度等有特殊要求的，贮存环境是否符合要求？是否有温度湿度的监测记录？记录是否真实？ |
|  |  | 5）需要养护的产品，是否有记录，内容是否完整？ |
|  |  | 6）有体外诊断试剂等需冷链储运的医疗器械的，所配备的冷链设施设备是否符合规定？保存的产品运输过程温度记录是否符合要求？ |
| 5 | 使用 与 维护 | 1）对使用期限长的大型设备，是否逐台建立管理档案和使用档案？ |
|  |  | 2）设备上岗人员是否符合上岗条件？是否进行相关培训？ |
|  |  | 3）对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，是否有检查、检验、校准、保养、维护记录？ |
|  |  | 4）购进的二手医用设备是否按照规定程序执行？是否有合法证明文件？是否有检测合格证明？ |
|  |  | 5）科室内是否有设备登记表，记录是否齐全？卡、表、物是否相符？ |
|  |  | 6）科室内贮存的植入（介入）性器械记录表、实物品种、规格、数量是否相符？ |
|  |  | 7）随机抽查使用植入（介入）性医疗器械的病历，查看是否有使用记录，记录是否完整，是否满足追溯要求？术前告知内容是否符合要求？ |
|  |  | 8）检查所有临床科室，是否存在使用无注册证、无合格证、过期失效、淘汰、不合格医疗器械的情况？ |
|  |  | 9）检查进口医疗器械是否有符合法规要求的中文说明书、标签。 |
|  |  | 10）抽查一次性使用医疗器械的使用情况，是否存在重复使用的情况？ |
| 6 | 不合格品处理 | 1）使用过的一次性无菌医疗器械是否按规定进行毁形、销毁？毁形、销毁是否有记录？内容是否齐全？ |
|  |  | 2）过期失效、已淘汰、不合格医疗器械是否按照规定进行报废、处里？ |
|  |  | 3）已使用过的植入性医疗器械是否建立消毒销毁记录，器械是否按规定处理？ |
| 7 | 不良事件监测 | 1）医院是否建立了不良事件监测领导小组？科室是否确定兼职监测人员？ |
|  |  | 2）医疗器械不良事件报告制度是否建立？内容是否完整？人员职责是否落实？ |
|  |  | 3）发生可疑不良事件是否及时报告？对产品是否采取了措施？ |
| 8 | 监督 抽样 | 若发现质量可疑医疗器械，按照抽样工作程序依法进行监督抽样。 对附条件批准上市医用防护产品进行重点监督检查，必要时进行监督抽样。 |
| 9 | 专项 检查 | 省药监局、州市场监管局及其他上级部门下发的文件和函，要求开展有关专项监督检查的落实情况。 |

注：此表为对县及县级以上医院等单位医疗器械进行检查的重点内容，各监管机构应据此进行详细检查。

# 医疗器械使用单位日常监督检查主要内容（2020年）

# （乡镇卫生院）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织 机构 | 检查是否确定医疗器械质量管理人员？其管理职责是否明确？是否配备专兼职验收人员？ |
| 2 | 管理 制度 | 查看是否建立覆盖质量管理全过程（购、存、养、用各环节）的使用质量管理制度？是否建立质量自查制度？是否按要求开展自查并保存年度自查报告？ |
|  |  | 检查是否建立医疗器械使用前质量检查制度、维护维修管理制度？ |
|  |  | 有植入性医疗器械的，检查是否按规定建立管理制度？内容是否完整？ |
| 3 | 采购 与 验收 | 1）检查采购医疗器械是否实行统一采购？是否有其他部门或者人员自行采购的行为？ |
|  |  | 2）检查卫生院建立的医疗器械供货企业档案，查看供货企业资质是否齐全、有效？是否保存随货同行单底根？合同或质保协议是否齐全？ |
|  |  | 3）查看供货企业销售人员身份证、委托书等是否合法、有效？ |
|  |  | 4）采购的医疗器械是否收集《医疗器械注册证》（或《医疗器械备案凭证》）、《医疗器械注册登记表》？ |
|  |  | 5）购进的医疗器械名称、规格、型号、厂商等是否与注册证批准的一致？是否有合格证明？ |
|  |  | 6）检查是否有医疗器械购进质量验收记录，记录内容（项目）是否齐全、完整？保存期限是否符合要求？ |
|  |  | 7）随机抽查若干采购（使用）的医疗器械产品，对照验收记录、采购票据（随货同行）、现有数量，是否做到票、账、物相符？是否能有效追溯？ |
|  |  | 8）检查采购的第三类医疗器械，是否保存原始资料，信息是否能可追溯性？ |
|  |  | 9）随机抽查医疗器械产品，是否有未注册或者备案、无合格证明，以及过期、失效、淘汰的医疗器械？ |
| 4 | 储存 与 养护 | 1）检查医疗器械是否设置库房？分区是否合理？是否与规模相适应？标示是否准确？“五防”措施是否良好？ |
|  |  | 2）抽查产品，对温度湿度等有特殊要求的，贮存环境是否符合要求？是否有温度湿度的监测记录？记录是否真实？ |
|  |  | 3）检查各临床科室贮存的产品，是否做到帐、物相符？有效期的医疗器械产品是否按品种和批次分开存放？ |
|  |  | 4）需要养护的产品，是否有记录，内容是否完整？ |
|  |  | 5）有体外诊断试剂等需冷链储运的医疗器械的，所配备的冷链设施设备是否符合规定？保存的产品运输过程温度记录是否符合要求？ |
| 5 | 使用 与 维护 | 1）对使用期限长的大型设备，是否逐台建立管理档案和使用档案？操作人员是否进行相关培训？ |
|  |  | 2）对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，是否有检查、检验、校准、保养、维护记录？ |
|  |  | 3）科室内是否有设备登记表，记录是否齐全？卡、表、物是否相符？ |
|  |  | 4）购进的二手医用设备是否按照规定程序执行？是否有合法证明文件？是否有检测合格证明？ |
|  |  | 5）植入性器械记录表、实物品种、规格、数量是否相符？病历里使用记录是否完整，是否满足追溯要求？ |
|  |  | 6）检查所有临床科室，是否存在使用无注册证、无合格证、过期失效、淘汰、不合格医疗器械的情况？ |
|  |  | 7）检查进口医疗器械是否有符合法规要求的中文说明书、标签。 |
|  |  | 8）是否存在重复使用一次性使用的医疗器械情况？ |
| 6 | 不合格品处理 | 1）过期失效、已淘汰、不合格医疗器械是否按照规定进行报废？ |
|  |  | 2）使用过的一次性无菌医疗器械是否按规定进行毁形、销毁？毁形、销毁是否有记录？内容是否齐全？ |
|  |  | 3）已使用过的植入性医疗器械是否建立消毒销毁记录，是否按规定处理？ |
| 7 | 不良事件监测 | 1）卫生院是否建立了不良事件监测领导小组？不良事件报告制度是否建立？内容是否完整？人员职责是否落实？ |
|  |  | 2）发生可疑不良事件是否及时报告？对产品是否采取了措施？ |
| 8 | 监督 抽样 | 若发现质量可疑医疗器械，按照抽样工作程序依法进行监督抽样。 对附条件批准上市医用防护产品进行重点监督检查，必要时进行监督抽样。 |
| 9 | 专项 检查 | 省药监局、州市场监管局及其他上级部门下发的文件和函，要求开展有关专项监督检查的落实情况。 |

注：此表为对乡镇卫生院等使用单位医疗器械进行检查的重点内容，各监管机构应据此进行详细检查。

# 医疗器械使用单位日常监督检查主要内容（2020年）

# （小型医疗机构）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员 制度 | 检查是否确定有专业知识的人员负责医疗器械质量管理？ |
|  |  | 查看是否建立符合实际的医疗器械管理制度？ |
| 2 | 采购 验收 储存 | 1）检查医疗机构建立的医疗器械供货企业档案，查看供货企业资质是否齐全、有效？是否保存随货同行单底根？合同或质保协议是否齐全？ |
|  |  | 2）查看供货企业销售人员身份证、委托书等是否合法、有效？ |
|  |  | 3）检查是否有医疗器械购进质量验收记录，记录内容（项目）是否齐全、完整？保存期限是否符合要求？ |
|  |  | 4）抽查部分医疗器械产品，对照验收记录、采购票据（随货同行）、现有数量，是否做到票、账、物相符？是否能有效追溯？ |
|  |  | 5）检查采购的第三类医疗器械，是否保存原始资料，信息是否能可追溯性？ |
|  |  | 6）抽查是否有未注册或者备案、无合格证明，以及过期、失效、淘汰的医疗器械？ |
|  |  | 7）抽查贮存的医疗器械，对温度湿度等有特殊要求的，贮存环境是否符合要求？是否有温度湿度的监测记录？记录是否真实？ |
| 3 | 使用 与 维护 | 1）对使用期限长的大型设备，是否逐台建立管理档案和使用档案？操作人员是否进行相关培训？ |
|  |  | 2）对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，是否有检查、检验、校准、保养、维护记录？ |
|  |  | 3）购进的二手医用设备是否按照规定程序执行？是否有合法证明文件？是否有检测合格证明？ |
|  |  | 4）是否存在重复使用一次性使用的医疗器械情况？ |
| 4 | 不合格品处理 | 1）过期失效、已淘汰、不合格医疗器械是否按照规定进行报废？ |
|  |  | 2）使用过的一次性无菌医疗器械是否按规定进行毁形、销毁？毁形、销毁是否有记录？内容是否齐全？ |
| 5 | 不良事件监测 | 1）是否建立了不良事件报告制度？ |
|  |  | 2）发生可疑不良事件是否及时报告？对产品是否采取了措施？ |
| 6 | 监督 抽样 | 若发现质量可疑医疗器械，按照抽样工作程序依法进行监督抽样。 |
| 7 | 专项 检查 | 省药监局、州市场监管局及其他上级部门下发的文件和函，要求开展有关专项监督检查的落实情况。 |

注：此表为对村卫生所、个体诊所等小型医疗机构医疗器械进行检查的重点内容，各监管机构应据此进行详细检查。